招募文件

- 适用范围

需维保空调包含宿舍空调（格力挂机，数量约2200台）和办公室空调（挂机、柜机，品牌不一，数量约400台）。

二、服务内容及要求

各类空调设备的日常维护保养，如清洁滤网、补充制冷剂、检查电路、测试运行参数等。

空调设备的故障维修，包括但不限于制冷系统、空气处理系统、通风系统、控制系统、辅助系统等故障的排查与修复。

提供空调移机拆、运、装等。

提供紧急维修服务，在接到报修通知后，能够迅速响应并及时到达现场进行处理，确保空调设备尽快恢复正常运行

定期对空调设备进行巡检，及时发现潜在的问题并提出合理化建议，预防设备故障的发生。

- 响应文件（请自行编制、并加盖公章）

- 营业执照、税务登记证、组织机构代码等资格证明文件（复印件），并加盖公章（如营业执照为三合一证照，只需提供营业执照复印件加盖公章）；

- 响应方人员的资质证件（特种作业证等）；

- 报价清单（按照招募文件附件1中报价清单格式进行报价）；报价包含耗材费用、人工、税金、包装、运输、安装、调试、技术和售后服务等各项有关费用，需方不再另外支付其他任何费用；

- 业务响应时间，含现场勘探、维修；

- 2022年至今空调维保业绩，提供业务合同；

- 提供本公司最新的财务报表及上月公司账户余额及公司社保人员缴存清单；

- 其他说明供应商综合能力的相关资料，包括设备人员配置、质量保证、售后服务及其他免费服务等。

- 技术及质量要求

供方提供的维修服务应按照国家及行业相关维修服务标准执行，确保响应迅速，维修质量可靠。维保更换的零部件须符合国家相关质量标准及行业标准。

- 项目采购与结算

- 报价清单内的品目，按清单定价；清单外的品目，由定点单位报价，按有效最低价确定供方；

- 以供方维保数量结算维保款，每学期结算一次；

- 其他说明

- 响应单位自行承担自身所有与本次招募活动有关的全部费用；

- 响应单位应当对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任；

- 招募人无向响应单位解释其是否纳入定点单位的原因及义务；

- 双方之间进行的与本项目相关的交流信息都应当严格保密；

- 其他未尽事宜，以双方沟通确认为准。

- 招募文件附件1：

| 空调维保及更换部件报价清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维保内容 | 数量 | 单位 | 报价 | 备注 |
| 1 | 简单清洗内机 | 1 | 次 |  |  |
| 2 | 简单清洗外机 | 1 | 次 |  |  |
| 3 | 深度清洗内机 | 1 | 次 |  |  |
| 4 | 深度清洗外机 | 1 | 次 |  |  |
| 5 | 补加氟利昂 | 1 | 次 |  |  |
| 6 | 整机加氟利昂 | 1 | 次 |  |  |
| 7 | 简修费（零部件费另计） | 1 | 项 |  | 简修检测、调整调试、更换遥控器、更换过滤网、加长水管、封堵墙洞 |
| 8 | 小修费（零部件费另计） | 1 | 项 |  | 更换风机电容、更换压缩机电容、更换感温包、更换保险管、更换扫风叶片、维修内机漏水 |
| 9 | 中修费（零部件费另计） | 1 | 项 |  | 重阔喇叭口、更换风机电机、更换贯流风叶、更换主板、内外机连接线及焊接空调连接管 |
| 10 | 大修费（零部件费另计） | 1 | 项 |  | 更换四通换向阀、毛细管、压缩机 |
| 11 | 挂机旧机整机拆机 | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 挂机旧机整机装机 | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 柜机旧机整机拆机 | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 柜机旧机整机装机 | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 天井机旧机整机拆机 | 1 | 套 |  |  |
| 16 | 天井机旧机整机装机 | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 挂机同套房拆装机 | 1 | 套 |  |  |
| 18 | 柜机机同套房拆装机 | 1 | 套 |  |  |
| 19 | 天井机机同套房拆装机 | 1 | 套 |  |  |
| 20 | 高空作业费 | 1 | 次 |  |  |

- 备注：响应文件报价清单包括但不限于附件1所列品目，响应人可按招募文件适用范围自行增加品目；需将各类零部件费单独报价。

- 以下空白