	序号
	主要设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	详细技术参数

	1
	电脑
	品牌电脑
	台
	7
	i7 CPU、32GB 内存、Nvidia GeForce RTX 4060、1TB SSD , win11, 23.8显示器、支持SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和同传

	2
	人工智能实验系统
	FS_AIARK
	套
	7
	1.整体要求
系统要求融合人工智能技术+嵌入式系统技术+工业机械臂应用技术+AR技术+物联网技术；通过丰富的基础实验和项目案例，实现从人工智能基础学习到应用实践的完整过程。
2.硬件要求
2.1实验箱结构：实验箱分为两层结构，上层实验层，下层储物层，主板带管理锁；针对实验功能，实验箱具有整体化、一体化设计，不接受散件拼装；铝合金包边，承重抗压不易变形；
2.2嵌入式AI运算单元： 
2.2.1采用多核心处理器，处理器至少包含四个Cortex-A53核心和两个Cortex-A72核心，ARM Mali-T860MP4 GPU 支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0, OpenCL1.2, DirectX11.1；≥4GB DDR3内存；≥16GB eMMC；≥10英寸显示终端，带多点电容触摸；
2.3嵌入式AI运算单元主板：
USB 2.0接口、USB 3.0接口、TF卡接口、Type-C接口、音频输入、HDMI接口、摄像头接口、以太网接口、EDP显示屏接口、MIPI DSI显示接口、GPIO接口、TTL 串口、4G 接口、RTC备用电池接口、SPI 接口、具有2.4G/5G/WIFI+蓝牙4.0、功能按键、用户自定义LED、喇叭输出接口、重力传感器；
2.4嵌入式AI控制单元：
Cortex-M3系列处理器，主频≥72MHz，RAM≥64KB，FLASH≥512KB。可用于工业机械臂、无线传感网控制等；
嵌入式AI控制单元主板：整块PCB板设计方式、USB-HUB从AI运算单元引出、1路串口可用于AI运算单元与AI控制单元通信、1路串口可用于工业机械臂控制、RFID模块接口、无线传感网络接口、板载50pin标准Arduino拓展接口、AI控制单元仿真器接口、板载蜂鸣器、LED灯等常用资源；
2.5其他模块：工业级USB免驱摄像头、工业机械臂、QWERTY全键盘、13.56M RFID模块；
2.6无线传感网节点模块：物联网无线传感网节点，节点带1.44英寸TFT低功耗显示终端；配备2个ZigBee通信核心板、2个支持AP功能的低功耗Wi-Fi通信核心板；至少配备温湿度、直流风扇、光强、继电器；配备一键还原卡；
2.7嵌入式操作系统：搭载64位Ubuntu16.04，Qt 5.5，Python3.5，TensorFlow1.7；
3.实验资源等要求
3.1提供基于 Linux系统与Windows系统的开发环境搭建：提供Linux、Windows两种系统的Python、TensorFlow人工智能环境搭建实验，提供CPU、GPU两种环境的TensorFlow环境搭建实验；
3.2提供Python实验：Python基础、Python高级、Python综合项目。
其他：和原有设备配套，为确保产品质量及售后服务，提供所投产品的原厂授权书，和原厂售后服务承诺函

	3
	8G内存条
	8G
	个
	13
	8G

	4
	240GB SSD硬盘
	240GB
	个
	13
	240GB

	5
	线路改造
	
	间
	1
	


备注：本清单所拟规格型号、技术参数允许适量变动，但使用性能、使用功能不能缺失。
